- 附件1：

- 拟遴选医用试剂、耗材明细表

- 1、产二科产房

| - 序号 | - 产品类型 | - 主要临床用途 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性引流袋 | - 垫子置于产妇臀部，袋子在羊水流尽后打开，产后所有的出血都会被完全收集到这个引流袋中，实现出血量“精准测量”。集血袋本身是一个经过校准的量器，袋身上印有清晰、精确的刻度，可实现全收集、可视化、可量化 |

- 眼科

| - 序号 | - 产品类型 | - 现有配套设备/主要临床用途 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用眼科手术用刀 | - 额外隧道刀，主切口3.0°，带保护套和不带保护套两种 |
| - 2 | - 一次性使用眼科手术用刀 | - 额外隧道刀，侧切口15°，带保护套和不带保护套两种 |
| - 3 | - 一次性使用无菌手术包 | - 一次性，可在眼科白内障手术时使用 |
| - 4 | - 囊袋张力环 | - 用于眼科白内障手术时使用 |
| - 5 | 超乳针头 | - 配套设备：白内障超声乳化仪Laureate |
| - 6 | 眼科用灌注/抽吸手柄及针头 |  |
| - 7 | 超声眼科乳化治疗仪及附件 |  |
| - 8 | 眼科用灌注套管套装 |  |

- 特需医疗科

| - 序号 | - 产品类型 | - 现有配套设备/主要临床用途 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 理疗用体表电极（乳型、圆形） | - 配套设备：生物刺激反馈仪S4 30 |

4、检验科

| 序号 | 开展检测项目/产品类型 | 现有配套设备/主要临床用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碱性蛋白胨水培养基 | 无配套设备，用于食品相关人员体检取得健康证时做霍乱弧菌筛查时所用的试剂 |
| 2 | TCBS琼脂培养基 |  |
| 3 | 营养琼脂培养基 | 无配套设备，用于物体表面微生物污染检测 |
| 4 | 一次性平皿 |  |
| 5 | 硫代硫酸钠 |  |
| 6 | 菌种保存培养基 | 无配套设备，用于微生物实验的质控菌株的保存 |
| 7 | 阴道微生态检测试剂盒(干化学酶法) | 配套设备：全自动阴道分泌物分析仪 GE6000 |
| 8 | 细胞计数板 |  |
| 9 | 阴道微生态检测试剂盒（干化学酶法） 质控品 |  |
| 10 | 有形成分分析质控液 |  |
| 11 | 300uL吸头 |  |
| 12 | 一次性使用试管 |  |
| 13 | 巴氏染色液 | 配套设备：精子质量分析仪SSA-Ⅱplus |
| 14 | 细胞计数板 |  |
| 15 | 需氧微生物培养基（儿童）VersaTREK REDOX 1 Draw | 配套设备：微生物培养仪VersaTREK 240 |
| 16 | 需氧微生物培养基（成人）VersaTREK REDOX 1 |  |
| 17 | 厌氧微生物培养基VersaTREK REDOX2 |  |
| 18 | 革兰阴性菌鉴定板 | 配套设备：全自动微生物鉴定和药敏分析系统Aris 2X |
| 19 | 革兰阳性菌鉴定板 |  |
| 20 | 去离子水 |  |
| 21 | 自动加样系统专用加样头(自动菌液接种仪零件) |  |
| 22 | 0.5麦氏单位比浊管 |  |
| 23 | 空白反应卡 | 配套设备：全自动血型分析仪BG-0ptics-II |
| 24 | 混匀珠 |  |
| 25 | 清洗剂-90 |  |
| 26 | 清洗剂 |  |
| 27 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) |  |
| 28 | ABO血型反定型试剂盒（人红细胞） |  |